## F0012CH1
Record Length | 2500 | -0.00125 | -4.96 | Amplitude | 63.2% |  | H | Time (s) | H
Sample Interval | 1e-06 | -0.001249 | -4.96 | 10.16 | 6.4211 |  | 1 | 0 | 1
Trigger Point | 1250 | -0.001248 | -5.04 |  |  |  | 1.5 | 26.55 | 1.5
|  | -0.001247 | -5.04 |  | On chart |  | 2 | 20.02 | 2
|  | -0.001246 | -5.04 |  | 3.7389 |  | 2.5 | 20.76 | 2.5
|  | -0.001245 | -4.96 |  |  |  | 3 | 20.25 | 3
Source | CH1 | -0.001244 | -4.96 |  | Tau | Calculated | 3.5 | 20.81 | 3.5
Vertical Units | V | -0.001243 | -5.04 |  | 9.5e-05 | 4.7e-06 | 4 | 27.16 | 4
Vertical Scale | 2 | -0.001242 | -4.96 |  |  |  | 4.5 | 29.99 | 4.5
Vertical Offset | 0 | -0.001241 | -4.96 |  |  |  | 5 | 34.08 | 5
Horizontal Units | s | -0.00124 | -4.96 |  |  |  | 5.5 | 46.56 | 5.5
Horizontal Scale | 0.00025 | -0.001239 | -5.04 |  |  |  | 6 | 54.11 | 6
Pt Fmt | Y | -0.001238 | -4.96 |  |  |  | 6.5 | 64.78 | 6.5
Yzero | 0 | -0.001237 | -4.96 |  |  |  | 7 | 87.46 | 7
Probe Atten | 1 | -0.001236 | -4.96 |  |  |  | 7.5 | 89.36 | 7.5
Model Number | TDS1001B | -0.001235 | -4.96
Serial Number | C056875 | -0.001234 | -5.04
Firmware Version | FV:v22.16 rus | -0.001233 | -4.96
|  | -0.001232 | -4.96
|  | -0.001231 | -4.96
|  | -0.00123 | -4.96
|  | -0.001229 | -4.96
|  | -0.001228 | -4.96
|  | -0.001227 | -5.04
|  | -0.001226 | -4.96
|  | -0.001225 | -4.96
|  | -0.001224 | -4.96
|  | -0.001223 | -5.04
|  | -0.001222 | -4.96
|  | -0.001221 | -5.04
|  | -0.00122 | -5.04
|  | -0.001219 | -4.96
|  | -0.001218 | -4.96
|  | -0.001217 | -4.96
|  | -0.001216 | -4.96
|  | -0.001215 | -5.04
|  | -0.001214 | -4.96
|  | -0.001213 | -4.96
|  | -0.001212 | -4.96
|  | -0.001211 | -4.96
|  | -0.00121 | -4.96
|  | -0.001209 | -5.04
|  | -0.001208 | -4.96
|  | -0.001207 | -4.96
|  | -0.001206 | -5.04
|  | -0.001205 | -5.04
|  | -0.001204 | -5.04
|  | -0.001203 | -4.96
|  | -0.001202 | -5.04
|  | -0.001201 | -4.96
|  | -0.0012 | -4.96
|  | -0.001199 | -4.96
|  | -0.001198 | -5.04
|  | -0.001197 | -4.96
|  | -0.001196 | -4.96
|  | -0.001195 | -4.96
|  | -0.001194 | -4.96
|  | -0.001193 | -4.96
|  | -0.001192 | -5.04
|  | -0.001191 | -5.04
|  | -0.00119 | -5.04
|  | -0.001189 | -4.96
|  | -0.001188 | -4.96
|  | -0.001187 | -4.96
|  | -0.001186 | -5.04
|  | -0.001185 | -4.96
|  | -0.001184 | -5.04
|  | -0.001183 | -4.96
|  | -0.001182 | -5.04
|  | -0.001181 | -4.96
|  | -0.00118 | -5.04
|  | -0.001179 | -5.04
|  | -0.001178 | -5.04
|  | -0.001177 | -5.04
|  | -0.001176 | -5.04
|  | -0.001175 | -5.04
|  | -0.001174 | -4.96
|  | -0.001173 | -4.96
|  | -0.001172 | -5.04
|  | -0.001171 | -5.04
|  | -0.00117 | -5.04
|  | -0.001169 | -5.04
|  | -0.001168 | -5.04
|  | -0.001167 | -5.04
|  | -0.001166 | -5.04
|  | -0.001165 | -5.04
|  | -0.001164 | -5.04
|  | -0.001163 | -5.04
|  | -0.001162 | -4.96
|  | -0.001161 | -4.96
|  | -0.00116 | -4.96
|  | -0.001159 | -4.96
|  | -0.001158 | -5.04
|  | -0.001157 | -5.04
|  | -0.001156 | -5.04
|  | -0.001155 | -4.96
|  | -0.001154 | -4.96
|  | -0.001153 | -5.04
|  | -0.001152 | -4.96
|  | -0.001151 | -4.96
|  | -0.00115 | -4.96
|  | -0.001149 | -4.96
|  | -0.001148 | -5.04
|  | -0.001147 | -4.96
|  | -0.001146 | -4.96
|  | -0.001145 | -4.96
|  | -0.001144 | -4.96
|  | -0.001143 | -5.04
|  | -0.001142 | -4.96
|  | -0.001141 | -4.96
|  | -0.00114 | -5.04
|  | -0.001139 | -5.04
|  | -0.001138 | -5.04
|  | -0.001137 | -5.04
|  | -0.001136 | -4.96
|  | -0.001135 | -5.04
|  | -0.001134 | -4.96
|  | -0.001133 | -5.04
|  | -0.001132 | -4.96
|  | -0.001131 | -5.04
|  | -0.00113 | -5.04
|  | -0.001129 | -5.04
|  | -0.001128 | -5.04
|  | -0.001127 | -5.04
|  | -0.001126 | -4.96
|  | -0.001125 | -5.04
|  | -0.001124 | -5.04
|  | -0.001123 | -5.04
|  | -0.001122 | -4.96
|  | -0.001121 | -4.96
|  | -0.00112 | -5.04
|  | -0.001119 | -5.04
|  | -0.001118 | -5.04
|  | -0.001117 | -5.04
|  | -0.001116 | -5.04
|  | -0.001115 | -4.96
|  | -0.001114 | -5.04
|  | -0.001113 | -5.04
|  | -0.001112 | -5.04
|  | -0.001111 | -5.04
|  | -0.00111 | -5.04
|  | -0.001109 | -4.96
|  | -0.001108 | -5.04
|  | -0.001107 | -5.04
|  | -0.001106 | -5.04
|  | -0.001105 | -4.96
|  | -0.001104 | -5.04
|  | -0.001103 | -4.96
|  | -0.001102 | -5.04
|  | -0.001101 | -5.04
|  | -0.0011 | -4.96
|  | -0.001099 | -4.96
|  | -0.001098 | -5.04
|  | -0.001097 | -4.96
|  | -0.001096 | -4.96
|  | -0.001095 | -5.04
|  | -0.001094 | -4.96
|  | -0.001093 | -4.96
|  | -0.001092 | -5.04
|  | -0.001091 | -5.04
|  | -0.00109 | -5.04
|  | -0.001089 | -4.96
|  | -0.001088 | -4.96
|  | -0.001087 | -5.04
|  | -0.001086 | -5.04
|  | -0.001085 | -5.04
|  | -0.001084 | -5.04
|  | -0.001083 | -5.04
|  | -0.001082 | -4.96
|  | -0.001081 | -5.04
|  | -0.00108 | -4.96
|  | -0.001079 | -4.96
|  | -0.001078 | -5.04
|  | -0.001077 | -4.96
|  | -0.001076 | -5.04
|  | -0.001075 | -5.04
|  | -0.001074 | -5.04
|  | -0.001073 | -5.04
|  | -0.001072 | -5.04
|  | -0.001071 | -4.96
|  | -0.00107 | -5.04
|  | -0.001069 | -5.04
|  | -0.001068 | -5.04
|  | -0.001067 | -5.04
|  | -0.001066 | -5.04
|  | -0.001065 | -5.04
|  | -0.001064 | -5.04
|  | -0.001063 | -5.04
|  | -0.001062 | -5.04
|  | -0.001061 | -5.04
|  | -0.00106 | -5.04
|  | -0.001059 | -5.04
|  | -0.001058 | -5.04
|  | -0.001057 | -5.04
|  | -0.001056 | -5.04
|  | -0.001055 | -5.04
|  | -0.001054 | -5.04
|  | -0.001053 | -4.96
|  | -0.001052 | -5.04
|  | -0.001051 | -5.04
|  | -0.00105 | -4.96
|  | -0.001049 | -5.04
|  | -0.001048 | -5.04
|  | -0.001047 | -5.04
|  | -0.001046 | -5.04
|  | -0.001045 | -5.04
|  | -0.001044 | -5.04
|  | -0.001043 | -5.04
|  | -0.001042 | -5.04
|  | -0.001041 | -5.04
|  | -0.00104 | -5.04
|  | -0.001039 | -5.04
|  | -0.001038 | -5.04
|  | -0.001037 | -4.8
|  | -0.001036 | -4.64
|  | -0.001035 | -4.4
|  | -0.001034 | -4.16
|  | -0.001033 | -4
|  | -0.001032 | -3.84
|  | -0.001031 | -3.68
|  | -0.00103 | -3.44
|  | -0.001029 | -3.28
|  | -0.001028 | -3.12
|  | -0.001027 | -2.88
|  | -0.001026 | -2.72
|  | -0.001025 | -2.56
|  | -0.001024 | -2.4
|  | -0.001023 | -2.24
|  | -0.001022 | -2.08
|  | -0.001021 | -1.92
|  | -0.00102 | -1.76
|  | -0.001019 | -1.68
|  | -0.001018 | -1.52
|  | -0.001017 | -1.28
|  | -0.001016 | -1.28
|  | -0.001015 | -1.12
|  | -0.001014 | -0.96
|  | -0.001013 | -0.8
|  | -0.001012 | -0.72
|  | -0.001011 | -0.64
|  | -0.00101 | -0.48
|  | -0.001009 | -0.32
|  | -0.001008 | -0.24
|  | -0.001007 | -0.16
|  | -0.001006 | 0
|  | -0.001005 | 0.16
|  | -0.001004 | 0.24
|  | -0.001003 | 0.32
|  | -0.001002 | 0.4
|  | -0.001001 | 0.48
|  | -0.001 | 0.64
|  | -0.000999 | 0.72
|  | -0.000998 | 0.8
|  | -0.000997 | 0.88
|  | -0.000996 | 0.96
|  | -0.000995 | 1.04
|  | -0.000994 | 1.12
|  | -0.000993 | 1.2
|  | -0.000992 | 1.28
|  | -0.000991 | 1.36
|  | -0.00099 | 1.44
|  | -0.000989 | 1.6
|  | -0.000988 | 1.6
|  | -0.000987 | 1.68
|  | -0.000986 | 1.76
|  | -0.000985 | 1.84
|  | -0.000984 | 1.84
|  | -0.000983 | 1.92
|  | -0.000982 | 2
|  | -0.000981 | 2.08
|  | -0.00098 | 2.16
|  | -0.000979 | 2.24
|  | -0.000978 | 2.24
|  | -0.000977 | 2.32
|  | -0.000976 | 2.4
|  | -0.000975 | 2.4
|  | -0.000974 | 2.48
|  | -0.000973 | 2.56
|  | -0.000972 | 2.56
|  | -0.000971 | 2.64
|  | -0.00097 | 2.72
|  | -0.000969 | 2.8
|  | -0.000968 | 2.8
|  | -0.000967 | 2.88
|  | -0.000966 | 2.88
|  | -0.000965 | 2.96
|  | -0.000964 | 2.96
|  | -0.000963 | 3.04
|  | -0.000962 | 3.04
|  | -0.000961 | 3.12
|  | -0.00096 | 3.12
|  | -0.000959 | 3.2
|  | -0.000958 | 3.2
|  | -0.000957 | 3.28
|  | -0.000956 | 3.28
|  | -0.000955 | 3.36
|  | -0.000954 | 3.44
|  | -0.000953 | 3.44
|  | -0.000952 | 3.44
|  | -0.000951 | 3.52
|  | -0.00095 | 3.52
|  | -0.000949 | 3.6
|  | -0.000948 | 3.6
|  | -0.000947 | 3.6
|  | -0.000946 | 3.6
|  | -0.000945 | 3.68
|  | -0.000944 | 3.68
|  | -0.000943 | 3.76
|  | -0.000942 | 3.76
|  | -0.000941 | 3.76
|  | -0.00094 | 3.84
|  | -0.000939 | 3.84
|  | -0.000938 | 3.84
|  | -0.000937 | 3.92
|  | -0.000936 | 3.92
|  | -0.000935 | 4
|  | -0.000934 | 4
|  | -0.000933 | 4
|  | -0.000932 | 4
|  | -0.000931 | 4.08
|  | -0.00093 | 4.08
|  | -0.000929 | 4.08
|  | -0.000928 | 4.16
|  | -0.000927 | 4.16
|  | -0.000926 | 4.16
|  | -0.000925 | 4.16
|  | -0.000924 | 4.16
|  | -0.000923 | 4.16
|  | -0.000922 | 4.24
|  | -0.000921 | 4.24
|  | -0.00092 | 4.24
|  | -0.000919 | 4.32
|  | -0.000918 | 4.32
|  | -0.000917 | 4.32
|  | -0.000916 | 4.32
|  | -0.000915 | 4.4
|  | -0.000914 | 4.4
|  | -0.000913 | 4.4
|  | -0.000912 | 4.4
|  | -0.000911 | 4.4
|  | -0.00091 | 4.4
|  | -0.000909 | 4.48
|  | -0.000908 | 4.48
|  | -0.000907 | 4.4
|  | -0.000906 | 4.48
|  | -0.000905 | 4.48
|  | -0.000904 | 4.48
|  | -0.000903 | 4.48
|  | -0.000902 | 4.56
|  | -0.000901 | 4.56
|  | -0.0009 | 4.56
|  | -0.000899 | 4.56
|  | -0.000898 | 4.56
|  | -0.000897 | 4.56
|  | -0.000896 | 4.56
|  | -0.000895 | 4.56
|  | -0.000894 | 4.64
|  | -0.000893 | 4.56
|  | -0.000892 | 4.56
|  | -0.000891 | 4.56
|  | -0.00089 | 4.64
|  | -0.000889 | 4.64
|  | -0.000888 | 4.64
|  | -0.000887 | 4.64
|  | -0.000886 | 4.64
|  | -0.000885 | 4.64
|  | -0.000884 | 4.64
|  | -0.000883 | 4.72
|  | -0.000882 | 4.64
|  | -0.000881 | 4.72
|  | -0.00088 | 4.72
|  | -0.000879 | 4.72
|  | -0.000878 | 4.72
|  | -0.000877 | 4.72
|  | -0.000876 | 4.72
|  | -0.000875 | 4.72
|  | -0.000874 | 4.72
|  | -0.000873 | 4.72
|  | -0.000872 | 4.72
|  | -0.000871 | 4.72
|  | -0.00087 | 4.8
|  | -0.000869 | 4.8
|  | -0.000868 | 4.8
|  | -0.000867 | 4.72
|  | -0.000866 | 4.8
|  | -0.000865 | 4.8
|  | -0.000864 | 4.8
|  | -0.000863 | 4.8
|  | -0.000862 | 4.8
|  | -0.000861 | 4.8
|  | -0.00086 | 4.8
|  | -0.000859 | 4.8
|  | -0.000858 | 4.8
|  | -0.000857 | 4.8
|  | -0.000856 | 4.8
|  | -0.000855 | 4.88
|  | -0.000854 | 4.88
|  | -0.000853 | 4.88
|  | -0.000852 | 4.88
|  | -0.000851 | 4.88
|  | -0.00085 | 4.88
|  | -0.000849 | 4.88
|  | -0.000848 | 4.88
|  | -0.000847 | 4.88
|  | -0.000846 | 4.88
|  | -0.000845 | 4.88
|  | -0.000844 | 4.88
|  | -0.000843 | 4.88
|  | -0.000842 | 4.88
|  | -0.000841 | 4.88
|  | -0.00084 | 4.88
|  | -0.000839 | 4.88
|  | -0.000838 | 4.88
|  | -0.000837 | 4.88
|  | -0.000836 | 4.96
|  | -0.000835 | 4.96
|  | -0.000834 | 4.88
|  | -0.000833 | 4.96
|  | -0.000832 | 4.88
|  | -0.000831 | 4.96
|  | -0.00083 | 4.96
|  | -0.000829 | 4.96
|  | -0.000828 | 4.96
|  | -0.000827 | 4.96
|  | -0.000826 | 4.96
|  | -0.000825 | 4.96
|  | -0.000824 | 4.96
|  | -0.000823 | 4.96
|  | -0.000822 | 4.96
|  | -0.000821 | 4.96
|  | -0.00082 | 4.96
|  | -0.000819 | 4.96
|  | -0.000818 | 4.96
|  | -0.000817 | 4.96
|  | -0.000816 | 4.96
|  | -0.000815 | 4.96
|  | -0.000814 | 4.96
|  | -0.000813 | 4.96
|  | -0.000812 | 4.96
|  | -0.000811 | 4.96
|  | -0.00081 | 4.96
|  | -0.000809 | 4.96
|  | -0.000808 | 4.96
|  | -0.000807 | 4.96
|  | -0.000806 | 4.96
|  | -0.000805 | 4.96
|  | -0.000804 | 4.96
|  | -0.000803 | 4.96
|  | -0.000802 | 4.96
|  | -0.000801 | 4.96
|  | -0.0008 | 4.96
|  | -0.000799 | 4.96
|  | -0.000798 | 4.96
|  | -0.000797 | 4.96
|  | -0.000796 | 4.96
|  | -0.000795 | 5.04
|  | -0.000794 | 5.04
|  | -0.000793 | 5.04
|  | -0.000792 | 4.96
|  | -0.000791 | 4.96
|  | -0.00079 | 4.96
|  | -0.000789 | 4.96
|  | -0.000788 | 4.96
|  | -0.000787 | 4.96
|  | -0.000786 | 4.96
|  | -0.000785 | 4.96
|  | -0.000784 | 4.96
|  | -0.000783 | 4.96
|  | -0.000782 | 4.96
|  | -0.000781 | 5.04
|  | -0.00078 | 4.96
|  | -0.000779 | 5.04
|  | -0.000778 | 4.96
|  | -0.000777 | 5.04
|  | -0.000776 | 5.04
|  | -0.000775 | 4.96
|  | -0.000774 | 5.04
|  | -0.000773 | 5.04
|  | -0.000772 | 4.96
|  | -0.000771 | 5.04
|  | -0.00077 | 4.96
|  | -0.000769 | 4.96
|  | -0.000768 | 5.04
|  | -0.000767 | 5.04
|  | -0.000766 | 4.96
|  | -0.000765 | 5.04
|  | -0.000764 | 5.04
|  | -0.000763 | 5.04
|  | -0.000762 | 5.04
|  | -0.000761 | 5.04
|  | -0.00076 | 5.04
|  | -0.000759 | 4.96
|  | -0.000758 | 5.12
|  | -0.000757 | 4.96
|  | -0.000756 | 5.04
|  | -0.000755 | 4.96
|  | -0.000754 | 5.04
|  | -0.000753 | 4.96
|  | -0.000752 | 4.96
|  | -0.000751 | 5.04
|  | -0.00075 | 4.96
|  | -0.000749 | 5.04
|  | -0.000748 | 5.04
|  | -0.000747 | 5.04
|  | -0.000746 | 5.04
|  | -0.000745 | 5.04
|  | -0.000744 | 5.04
|  | -0.000743 | 5.04
|  | -0.000742 | 5.04
|  | -0.000741 | 5.04
|  | -0.00074 | 5.04
|  | -0.000739 | 5.04
|  | -0.000738 | 5.04
|  | -0.000737 | 5.04
|  | -0.000736 | 5.04
|  | -0.000735 | 5.04
|  | -0.000734 | 5.04
|  | -0.000733 | 5.04
|  | -0.000732 | 5.04
|  | -0.000731 | 5.04
|  | -0.00073 | 5.04
|  | -0.000729 | 5.04
|  | -0.000728 | 5.04
|  | -0.000727 | 5.04
|  | -0.000726 | 5.04
|  | -0.000725 | 5.04
|  | -0.000724 | 4.96
|  | -0.000723 | 5.04
|  | -0.000722 | 5.04
|  | -0.000721 | 5.04
|  | -0.00072 | 5.04
|  | -0.000719 | 5.04
|  | -0.000718 | 5.04
|  | -0.000717 | 5.04
|  | -0.000716 | 5.04
|  | -0.000715 | 5.04
|  | -0.000714 | 5.04
|  | -0.000713 | 5.04
|  | -0.000712 | 4.96
|  | -0.000711 | 5.04
|  | -0.00071 | 5.04
|  | -0.000709 | 5.04
|  | -0.000708 | 5.04
|  | -0.000707 | 5.04
|  | -0.000706 | 5.04
|  | -0.000705 | 5.04
|  | -0.000704 | 5.12
|  | -0.000703 | 5.04
|  | -0.000702 | 5.04
|  | -0.000701 | 5.04
|  | -0.0007 | 5.04
|  | -0.000699 | 4.96
|  | -0.000698 | 5.04
|  | -0.000697 | 5.04
|  | -0.000696 | 5.04
|  | -0.000695 | 5.04
|  | -0.000694 | 5.12
|  | -0.000693 | 5.04
|  | -0.000692 | 5.04
|  | -0.000691 | 5.04
|  | -0.00069 | 5.04
|  | -0.000689 | 5.04
|  | -0.000688 | 5.04
|  | -0.000687 | 5.04
|  | -0.000686 | 5.12
|  | -0.000685 | 5.04
|  | -0.000684 | 5.04
|  | -0.000683 | 5.04
|  | -0.000682 | 5.04
|  | -0.000681 | 5.04
|  | -0.00068 | 5.04
|  | -0.000679 | 5.04
|  | -0.000678 | 5.04
|  | -0.000677 | 5.04
|  | -0.000676 | 5.04
|  | -0.000675 | 5.04
|  | -0.000674 | 5.04
|  | -0.000673 | 5.04
|  | -0.000672 | 5.04
|  | -0.000671 | 5.04
|  | -0.00067 | 5.04
|  | -0.000669 | 5.04
|  | -0.000668 | 5.04
|  | -0.000667 | 5.04
|  | -0.000666 | 5.04
|  | -0.000665 | 5.04
|  | -0.000664 | 5.04
|  | -0.000663 | 5.04
|  | -0.000662 | 5.04
|  | -0.000661 | 5.04
|  | -0.00066 | 5.04
|  | -0.000659 | 5.04
|  | -0.000658 | 5.04
|  | -0.000657 | 5.04
|  | -0.000656 | 5.04
|  | -0.000655 | 5.04
|  | -0.000654 | 5.04
|  | -0.000653 | 5.04
|  | -0.000652 | 5.04
|  | -0.000651 | 5.04
|  | -0.00065 | 5.04
|  | -0.000649 | 5.04
|  | -0.000648 | 5.04
|  | -0.000647 | 5.04
|  | -0.000646 | 5.04
|  | -0.000645 | 5.04
|  | -0.000644 | 5.04
|  | -0.000643 | 5.12
|  | -0.000642 | 5.04
|  | -0.000641 | 5.04
|  | -0.00064 | 5.04
|  | -0.000639 | 5.04
|  | -0.000638 | 5.04
|  | -0.000637 | 4.96
|  | -0.000636 | 5.04
|  | -0.000635 | 5.04
|  | -0.000634 | 5.04
|  | -0.000633 | 5.04
|  | -0.000632 | 5.04
|  | -0.000631 | 5.04
|  | -0.00063 | 5.04
|  | -0.000629 | 5.04
|  | -0.000628 | 5.04
|  | -0.000627 | 5.04
|  | -0.000626 | 5.04
|  | -0.000625 | 5.04
|  | -0.000624 | 5.04
|  | -0.000623 | 5.04
|  | -0.000622 | 5.04
|  | -0.000621 | 5.04
|  | -0.00062 | 5.04
|  | -0.000619 | 5.04
|  | -0.000618 | 5.04
|  | -0.000617 | 5.04
|  | -0.000616 | 4.96
|  | -0.000615 | 5.04
|  | -0.000614 | 5.04
|  | -0.000613 | 5.04
|  | -0.000612 | 5.04
|  | -0.000611 | 5.04
|  | -0.00061 | 4.96
|  | -0.000609 | 5.04
|  | -0.000608 | 5.04
|  | -0.000607 | 5.04
|  | -0.000606 | 5.04
|  | -0.000605 | 5.04
|  | -0.000604 | 5.04
|  | -0.000603 | 5.04
|  | -0.000602 | 5.04
|  | -0.000601 | 5.04
|  | -0.0006 | 5.04
|  | -0.000599 | 5.04
|  | -0.000598 | 5.04
|  | -0.000597 | 5.12
|  | -0.000596 | 5.04
|  | -0.000595 | 5.04
|  | -0.000594 | 5.04
|  | -0.000593 | 5.04
|  | -0.000592 | 5.04
|  | -0.000591 | 5.04
|  | -0.00059 | 5.04
|  | -0.000589 | 5.04
|  | -0.000588 | 5.04
|  | -0.000587 | 5.04
|  | -0.000586 | 5.04
|  | -0.000585 | 5.04
|  | -0.000584 | 5.12
|  | -0.000583 | 5.04
|  | -0.000582 | 5.04
|  | -0.000581 | 5.04
|  | -0.00058 | 5.04
|  | -0.000579 | 5.04
|  | -0.000578 | 5.04
|  | -0.000577 | 5.04
|  | -0.000576 | 5.04
|  | -0.000575 | 5.12
|  | -0.000574 | 5.04
|  | -0.000573 | 5.04
|  | -0.000572 | 5.04
|  | -0.000571 | 5.04
|  | -0.00057 | 5.04
|  | -0.000569 | 5.04
|  | -0.000568 | 5.04
|  | -0.000567 | 5.04
|  | -0.000566 | 5.04
|  | -0.000565 | 5.04
|  | -0.000564 | 5.04
|  | -0.000563 | 5.04
|  | -0.000562 | 5.04
|  | -0.000561 | 5.04
|  | -0.00056 | 5.04
|  | -0.000559 | 5.04
|  | -0.000558 | 5.04
|  | -0.000557 | 5.04
|  | -0.000556 | 5.04
|  | -0.000555 | 5.04
|  | -0.000554 | 5.04
|  | -0.000553 | 5.04
|  | -0.000552 | 5.04
|  | -0.000551 | 5.04
|  | -0.00055 | 5.04
|  | -0.000549 | 5.04
|  | -0.000548 | 5.04
|  | -0.000547 | 5.04
|  | -0.000546 | 5.04
|  | -0.000545 | 5.04
|  | -0.000544 | 5.04
|  | -0.000543 | 5.04
|  | -0.000542 | 5.04
|  | -0.000541 | 5.04
|  | -0.00054 | 5.04
|  | -0.000539 | 5.04
|  | -0.000538 | 5.04
|  | -0.000537 | 5.04
|  | -0.000536 | 5.04
|  | -0.000535 | 4.8
|  | -0.000534 | 4.56
|  | -0.000533 | 4.4
|  | -0.000532 | 4.16
|  | -0.000531 | 4
|  | -0.00053 | 3.76
|  | -0.000529 | 3.6
|  | -0.000528 | 3.36
|  | -0.000527 | 3.2
|  | -0.000526 | 3.04
|  | -0.000525 | 2.88
|  | -0.000524 | 2.72
|  | -0.000523 | 2.56
|  | -0.000522 | 2.4
|  | -0.000521 | 2.24
|  | -0.00052 | 2.08
|  | -0.000519 | 1.92
|  | -0.000518 | 1.76
|  | -0.000517 | 1.6
|  | -0.000516 | 1.44
|  | -0.000515 | 1.36
|  | -0.000514 | 1.2
|  | -0.000513 | 1.04
|  | -0.000512 | 0.96
|  | -0.000511 | 0.8
|  | -0.00051 | 0.72
|  | -0.000509 | 0.56
|  | -0.000508 | 0.48
|  | -0.000507 | 0.32
|  | -0.000506 | 0.24
|  | -0.000505 | 0.16
|  | -0.000504 | 0
|  | -0.000503 | -0.08
|  | -0.000502 | -0.16
|  | -0.000501 | -0.32
|  | -0.0005 | -0.4
|  | -0.000499 | -0.48
|  | -0.000498 | -0.56
|  | -0.000497 | -0.72
|  | -0.000496 | -0.72
|  | -0.000495 | -0.88
|  | -0.000494 | -0.96
|  | -0.000493 | -1.04
|  | -0.000492 | -1.12
|  | -0.000491 | -1.2
|  | -0.00049 | -1.28
|  | -0.000489 | -1.36
|  | -0.000488 | -1.52
|  | -0.000487 | -1.52
|  | -0.000486 | -1.6
|  | -0.000485 | -1.68
|  | -0.000484 | -1.68
|  | -0.000483 | -1.76
|  | -0.000482 | -1.84
|  | -0.000481 | -1.92
|  | -0.00048 | -2
|  | -0.000479 | -2.08
|  | -0.000478 | -2.16
|  | -0.000477 | -2.24
|  | -0.000476 | -2.24
|  | -0.000475 | -2.32
|  | -0.000474 | -2.32
|  | -0.000473 | -2.4
|  | -0.000472 | -2.48
|  | -0.000471 | -2.56
|  | -0.00047 | -2.56
|  | -0.000469 | -2.64
|  | -0.000468 | -2.72
|  | -0.000467 | -2.72
|  | -0.000466 | -2.72
|  | -0.000465 | -2.8
|  | -0.000464 | -2.88
|  | -0.000463 | -2.96
|  | -0.000462 | -2.96
|  | -0.000461 | -2.96
|  | -0.00046 | -3.04
|  | -0.000459 | -3.12
|  | -0.000458 | -3.12
|  | -0.000457 | -3.12
|  | -0.000456 | -3.2
|  | -0.000455 | -3.28
|  | -0.000454 | -3.28
|  | -0.000453 | -3.36
|  | -0.000452 | -3.36
|  | -0.000451 | -3.36
|  | -0.00045 | -3.44
|  | -0.000449 | -3.44
|  | -0.000448 | -3.44
|  | -0.000447 | -3.44
|  | -0.000446 | -3.52
|  | -0.000445 | -3.6
|  | -0.000444 | -3.68
|  | -0.000443 | -3.68
|  | -0.000442 | -3.68
|  | -0.000441 | -3.68
|  | -0.00044 | -3.68
|  | -0.000439 | -3.76
|  | -0.000438 | -3.76
|  | -0.000437 | -3.76
|  | -0.000436 | -3.76
|  | -0.000435 | -3.84
|  | -0.000434 | -3.84
|  | -0.000433 | -3.92
|  | -0.000432 | -3.92
|  | -0.000431 | -3.92
|  | -0.00043 | -3.92
|  | -0.000429 | -4
|  | -0.000428 | -4
|  | -0.000427 | -4
|  | -0.000426 | -4.08
|  | -0.000425 | -4.08
|  | -0.000424 | -4.08
|  | -0.000423 | -4.08
|  | -0.000422 | -4.08
|  | -0.000421 | -4.16
|  | -0.00042 | -4.16
|  | -0.000419 | -4.16
|  | -0.000418 | -4.16
|  | -0.000417 | -4.24
|  | -0.000416 | -4.24
|  | -0.000415 | -4.24
|  | -0.000414 | -4.24
|  | -0.000413 | -4.32
|  | -0.000412 | -4.24
|  | -0.000411 | -4.24
|  | -0.00041 | -4.32
|  | -0.000409 | -4.32
|  | -0.000408 | -4.4
|  | -0.000407 | -4.32
|  | -0.000406 | -4.4
|  | -0.000405 | -4.4
|  | -0.000404 | -4.4
|  | -0.000403 | -4.4
|  | -0.000402 | -4.48
|  | -0.000401 | -4.48
|  | -0.0004 | -4.48
|  | -0.000399 | -4.48
|  | -0.000398 | -4.48
|  | -0.000397 | -4.48
|  | -0.000396 | -4.48
|  | -0.000395 | -4.48
|  | -0.000394 | -4.48
|  | -0.000393 | -4.56
|  | -0.000392 | -4.48
|  | -0.000391 | -4.56
|  | -0.00039 | -4.56
|  | -0.000389 | -4.56
|  | -0.000388 | -4.56
|  | -0.000387 | -4.56
|  | -0.000386 | -4.56
|  | -0.000385 | -4.64
|  | -0.000384 | -4.56
|  | -0.000383 | -4.64
|  | -0.000382 | -4.64
|  | -0.000381 | -4.64
|  | -0.00038 | -4.64
|  | -0.000379 | -4.64
|  | -0.000378 | -4.64
|  | -0.000377 | -4.64
|  | -0.000376 | -4.64
|  | -0.000375 | -4.64
|  | -0.000374 | -4.72
|  | -0.000373 | -4.64
|  | -0.000372 | -4.72
|  | -0.000371 | -4.72
|  | -0.00037 | -4.72
|  | -0.000369 | -4.72
|  | -0.000368 | -4.72
|  | -0.000367 | -4.72
|  | -0.000366 | -4.72
|  | -0.000365 | -4.72
|  | -0.000364 | -4.72
|  | -0.000363 | -4.72
|  | -0.000362 | -4.72
|  | -0.000361 | -4.72
|  | -0.00036 | -4.8
|  | -0.000359 | -4.8
|  | -0.000358 | -4.8
|  | -0.000357 | -4.72
|  | -0.000356 | -4.8
|  | -0.000355 | -4.8
|  | -0.000354 | -4.88
|  | -0.000353 | -4.8
|  | -0.000352 | -4.8
|  | -0.000351 | -4.8
|  | -0.00035 | -4.8
|  | -0.000349 | -4.72
|  | -0.000348 | -4.8
|  | -0.000347 | -4.8
|  | -0.000346 | -4.88
|  | -0.000345 | -4.8
|  | -0.000344 | -4.88
|  | -0.000343 | -4.88
|  | -0.000342 | -4.88
|  | -0.000341 | -4.88
|  | -0.00034 | -4.8
|  | -0.000339 | -4.88
|  | -0.000338 | -4.88
|  | -0.000337 | -4.88
|  | -0.000336 | -4.88
|  | -0.000335 | -4.88
|  | -0.000334 | -4.88
|  | -0.000333 | -4.88
|  | -0.000332 | -4.88
|  | -0.000331 | -4.88
|  | -0.00033 | -4.88
|  | -0.000329 | -4.88
|  | -0.000328 | -4.88
|  | -0.000327 | -4.88
|  | -0.000326 | -4.88
|  | -0.000325 | -4.96
|  | -0.000324 | -4.88
|  | -0.000323 | -4.88
|  | -0.000322 | -4.88
|  | -0.000321 | -4.88
|  | -0.00032 | -4.88
|  | -0.000319 | -4.88
|  | -0.000318 | -4.88
|  | -0.000317 | -4.88
|  | -0.000316 | -4.88
|  | -0.000315 | -4.88
|  | -0.000314 | -4.96
|  | -0.000313 | -4.88
|  | -0.000312 | -4.88
|  | -0.000311 | -4.96
|  | -0.00031 | -4.96
|  | -0.000309 | -4.88
|  | -0.000308 | -4.96
|  | -0.000307 | -4.88
|  | -0.000306 | -4.96
|  | -0.000305 | -4.88
|  | -0.000304 | -4.88
|  | -0.000303 | -4.88
|  | -0.000302 | -4.96
|  | -0.000301 | -4.96
|  | -0.0003 | -4.96
|  | -0.000299 | -4.96
|  | -0.000298 | -4.96
|  | -0.000297 | -4.96
|  | -0.000296 | -4.96
|  | -0.000295 | -4.96
|  | -0.000294 | -4.96
|  | -0.000293 | -4.96
|  | -0.000292 | -4.96
|  | -0.000291 | -4.96
|  | -0.00029 | -4.96
|  | -0.000289 | -4.96
|  | -0.000288 | -4.88
|  | -0.000287 | -4.96
|  | -0.000286 | -4.96
|  | -0.000285 | -4.96
|  | -0.000284 | -4.96
|  | -0.000283 | -4.96
|  | -0.000282 | -4.96
|  | -0.000281 | -4.96
|  | -0.00028 | -4.96
|  | -0.000279 | -4.96
|  | -0.000278 | -4.96
|  | -0.000277 | -4.96
|  | -0.000276 | -4.96
|  | -0.000275 | -4.96
|  | -0.000274 | -4.96
|  | -0.000273 | -4.96
|  | -0.000272 | -4.96
|  | -0.000271 | -4.96
|  | -0.00027 | -4.96
|  | -0.000269 | -4.96
|  | -0.000268 | -4.96
|  | -0.000267 | -4.96
|  | -0.000266 | -4.96
|  | -0.000265 | -5.04
|  | -0.000264 | -4.96
|  | -0.000263 | -4.96
|  | -0.000262 | -4.96
|  | -0.000261 | -4.96
|  | -0.00026 | -5.04
|  | -0.000259 | -4.96
|  | -0.000258 | -5.04
|  | -0.000257 | -4.96
|  | -0.000256 | -4.96
|  | -0.000255 | -4.96
|  | -0.000254 | -4.96
|  | -0.000253 | -4.96
|  | -0.000252 | -4.96
|  | -0.000251 | -4.96
|  | -0.00025 | -4.96
|  | -0.000249 | -4.96
|  | -0.000248 | -4.96
|  | -0.000247 | -4.96
|  | -0.000246 | -4.96
|  | -0.000245 | -5.04
|  | -0.000244 | -4.96
|  | -0.000243 | -4.96
|  | -0.000242 | -4.96
|  | -0.000241 | -4.96
|  | -0.00024 | -4.96
|  | -0.000239 | -4.96
|  | -0.000238 | -4.96
|  | -0.000237 | -4.96
|  | -0.000236 | -4.96
|  | -0.000235 | -4.96
|  | -0.000234 | -5.04
|  | -0.000233 | -4.96
|  | -0.000232 | -4.96
|  | -0.000231 | -4.96
|  | -0.00023 | -4.96
|  | -0.000229 | -5.04
|  | -0.000228 | -5.04
|  | -0.000227 | -4.96
|  | -0.000226 | -4.96
|  | -0.000225 | -5.04
|  | -0.000224 | -5.04
|  | -0.000223 | -4.96
|  | -0.000222 | -4.96
|  | -0.000221 | -4.96
|  | -0.00022 | -4.96
|  | -0.000219 | -5.04
|  | -0.000218 | -4.96
|  | -0.000217 | -4.96
|  | -0.000216 | -4.96
|  | -0.000215 | -5.04
|  | -0.000214 | -4.96
|  | -0.000213 | -4.96
|  | -0.000212 | -5.04
|  | -0.000211 | -5.04
|  | -0.00021 | -4.96
|  | -0.000209 | -4.96
|  | -0.000208 | -4.96
|  | -0.000207 | -5.04
|  | -0.000206 | -5.04
|  | -0.000205 | -5.04
|  | -0.000204 | -4.96
|  | -0.000203 | -4.96
|  | -0.000202 | -4.96
|  | -0.000201 | -4.96
|  | -0.0002 | -4.96
|  | -0.000199 | -4.96
|  | -0.000198 | -5.04
|  | -0.000197 | -5.04
|  | -0.000196 | -5.04
|  | -0.000195 | -5.04
|  | -0.000194 | -5.04
|  | -0.000193 | -4.96
|  | -0.000192 | -4.96
|  | -0.000191 | -5.04
|  | -0.00019 | -5.04
|  | -0.000189 | -4.96
|  | -0.000188 | -4.96
|  | -0.000187 | -5.04
|  | -0.000186 | -4.96
|  | -0.000185 | -5.04
|  | -0.000184 | -4.96
|  | -0.000183 | -5.04
|  | -0.000182 | -4.96
|  | -0.000181 | -5.04
|  | -0.00018 | -4.96
|  | -0.000179 | -5.04
|  | -0.000178 | -5.04
|  | -0.000177 | -4.96
|  | -0.000176 | -5.04
|  | -0.000175 | -4.96
|  | -0.000174 | -5.04
|  | -0.000173 | -5.04
|  | -0.000172 | -4.96
|  | -0.000171 | -4.96
|  | -0.00017 | -4.96
|  | -0.000169 | -4.96
|  | -0.000168 | -5.04
|  | -0.000167 | -5.04
|  | -0.000166 | -4.96
|  | -0.000165 | -5.04
|  | -0.000164 | -5.04
|  | -0.000163 | -4.96
|  | -0.000162 | -5.04
|  | -0.000161 | -4.96
|  | -0.00016 | -4.96
|  | -0.000159 | -4.96
|  | -0.000158 | -5.04
|  | -0.000157 | -4.96
|  | -0.000156 | -4.96
|  | -0.000155 | -4.96
|  | -0.000154 | -5.04
|  | -0.000153 | -5.04
|  | -0.000152 | -4.96
|  | -0.000151 | -4.96
|  | -0.00015 | -5.04
|  | -0.000149 | -4.96
|  | -0.000148 | -5.04
|  | -0.000147 | -5.04
|  | -0.000146 | -4.96
|  | -0.000145 | -4.96
|  | -0.000144 | -4.96
|  | -0.000143 | -5.04
|  | -0.000142 | -5.04
|  | -0.000141 | -4.96
|  | -0.00014 | -5.04
|  | -0.000139 | -4.96
|  | -0.000138 | -5.04
|  | -0.000137 | -4.96
|  | -0.000136 | -4.96
|  | -0.000135 | -4.96
|  | -0.000134 | -4.96
|  | -0.000133 | -4.96
|  | -0.000132 | -4.96
|  | -0.000131 | -5.04
|  | -0.00013 | -4.96
|  | -0.000129 | -4.96
|  | -0.000128 | -4.96
|  | -0.000127 | -4.96
|  | -0.000126 | -4.96
|  | -0.000125 | -4.96
|  | -0.000124 | -5.04
|  | -0.000123 | -4.96
|  | -0.000122 | -5.04
|  | -0.000121 | -4.96
|  | -0.00012 | -5.04
|  | -0.000119 | -5.04
|  | -0.000118 | -4.96
|  | -0.000117 | -5.04
|  | -0.000116 | -4.96
|  | -0.000115 | -5.04
|  | -0.000114 | -5.04
|  | -0.000113 | -4.96
|  | -0.000112 | -5.04
|  | -0.000111 | -5.04
|  | -0.00011 | -5.04
|  | -0.000109 | -5.04
|  | -0.000108 | -5.04
|  | -0.000107 | -5.04
|  | -0.000106 | -4.96
|  | -0.000105 | -5.04
|  | -0.000104 | -5.04
|  | -0.000103 | -4.96
|  | -0.000102 | -5.04
|  | -0.000101 | -4.96
|  | -0.0001 | -4.96
|  | -9.9e-05 | -5.04
|  | -9.8e-05 | -5.04
|  | -9.7e-05 | -5.04
|  | -9.6e-05 | -4.96
|  | -9.5e-05 | -5.04
|  | -9.4e-05 | -4.96
|  | -9.3e-05 | -5.04
|  | -9.2e-05 | -4.96
|  | -9.1e-05 | -4.96
|  | -9e-05 | -4.96
|  | -8.9e-05 | -4.96
|  | -8.8e-05 | -5.04
|  | -8.7e-05 | -5.04
|  | -8.6e-05 | -5.04
|  | -8.5e-05 | -4.96
|  | -8.4e-05 | -4.96
|  | -8.3e-05 | -5.04
|  | -8.2e-05 | -5.04
|  | -8.1e-05 | -5.04
|  | -8e-05 | -5.04
|  | -7.9e-05 | -5.04
|  | -7.8e-05 | -5.04
|  | -7.7e-05 | -4.96
|  | -7.6e-05 | -5.04
|  | -7.5e-05 | -4.96
|  | -7.4e-05 | -5.04
|  | -7.3e-05 | -4.96
|  | -7.2e-05 | -5.04
|  | -7.1e-05 | -4.96
|  | -7e-05 | -5.04
|  | -6.9e-05 | -5.04
|  | -6.8e-05 | -5.04
|  | -6.7e-05 | -4.96
|  | -6.6e-05 | -5.04
|  | -6.5e-05 | -5.04
|  | -6.4e-05 | -5.04
|  | -6.3e-05 | -4.96
|  | -6.2e-05 | -5.04
|  | -6.1e-05 | -4.96
|  | -6e-05 | -4.96
|  | -5.9e-05 | -5.04
|  | -5.8e-05 | -5.04
|  | -5.7e-05 | -5.04
|  | -5.6e-05 | -5.04
|  | -5.5e-05 | -5.04
|  | -5.4e-05 | -5.04
|  | -5.3e-05 | -4.96
|  | -5.2e-05 | -4.96
|  | -5.1e-05 | -5.04
|  | -5e-05 | -5.04
|  | -4.9e-05 | -4.96
|  | -4.8e-05 | -4.96
|  | -4.7e-05 | -5.04
|  | -4.6e-05 | -4.96
|  | -4.5e-05 | -5.04
|  | -4.4e-05 | -4.96
|  | -4.3e-05 | -4.96
|  | -4.2e-05 | -4.96
|  | -4.1e-05 | -5.04
|  | -4e-05 | -5.04
|  | -3.9e-05 | -5.04
|  | -3.8e-05 | -4.96
|  | -3.7e-05 | -4.8
|  | -3.6e-05 | -4.64
|  | -3.5e-05 | -4.4
|  | -3.4e-05 | -4.24
|  | -3.3e-05 | -4
|  | -3.2e-05 | -3.84
|  | -3.1e-05 | -3.6
|  | -3e-05 | -3.44
|  | -2.9e-05 | -3.28
|  | -2.8e-05 | -3.12
|  | -2.7e-05 | -2.88
|  | -2.6e-05 | -2.72
|  | -2.5e-05 | -2.56
|  | -2.4e-05 | -2.4
|  | -2.3e-05 | -2.24
|  | -2.2e-05 | -2.08
|  | -2.1e-05 | -2
|  | -2e-05 | -1.76
|  | -1.9e-05 | -1.6
|  | -1.8e-05 | -1.52
|  | -1.7e-05 | -1.36
|  | -1.6e-05 | -1.28
|  | -1.5e-05 | -1.12
|  | -1.4e-05 | -0.96
|  | -1.3e-05 | -0.88
|  | -1.2e-05 | -0.72
|  | -1.1e-05 | -0.64
|  | -1e-05 | -0.48
|  | -9e-06 | -0.32
|  | -8e-06 | -0.24
|  | -7e-06 | -0.16
|  | -6e-06 | -0.08
|  | -5e-06 | 0.08
|  | -4e-06 | 0.24
|  | -3e-06 | 0.32
|  | -2e-06 | 0.4
|  | -1e-06 | 0.48
|  | 0 | 0.64
|  | 1e-06 | 0.64
|  | 2e-06 | 0.8
|  | 3e-06 | 0.88
|  | 4e-06 | 0.96
|  | 5e-06 | 1.04
|  | 6e-06 | 1.12
|  | 7e-06 | 1.2
|  | 8e-06 | 1.36
|  | 9e-06 | 1.36
|  | 1e-05 | 1.44
|  | 1.1e-05 | 1.52
|  | 1.2e-05 | 1.6
|  | 1.3e-05 | 1.68
|  | 1.4e-05 | 1.76
|  | 1.5e-05 | 1.84
|  | 1.6e-05 | 1.84
|  | 1.7e-05 | 2
|  | 1.8e-05 | 2
|  | 1.9e-05 | 2.08
|  | 2e-05 | 2.08
|  | 2.1e-05 | 2.24
|  | 2.2e-05 | 2.24
|  | 2.3e-05 | 2.4
|  | 2.4e-05 | 2.4
|  | 2.5e-05 | 2.4
|  | 2.6e-05 | 2.48
|  | 2.7e-05 | 2.56
|  | 2.8e-05 | 2.56
|  | 2.9e-05 | 2.64
|  | 3e-05 | 2.72
|  | 3.1e-05 | 2.8
|  | 3.2e-05 | 2.8
|  | 3.3e-05 | 2.8
|  | 3.4e-05 | 2.88
|  | 3.5e-05 | 2.96
|  | 3.6e-05 | 2.96
|  | 3.7e-05 | 3.04
|  | 3.8e-05 | 3.12
|  | 3.9e-05 | 3.12
|  | 4e-05 | 3.12
|  | 4.1e-05 | 3.2
|  | 4.2e-05 | 3.2
|  | 4.3e-05 | 3.28
|  | 4.4e-05 | 3.28
|  | 4.5e-05 | 3.36
|  | 4.6e-05 | 3.36
|  | 4.7e-05 | 3.44
|  | 4.8e-05 | 3.44
|  | 4.9e-05 | 3.52
|  | 5e-05 | 3.52
|  | 5.1e-05 | 3.52
|  | 5.2e-05 | 3.6
|  | 5.3e-05 | 3.6
|  | 5.4e-05 | 3.68
|  | 5.5e-05 | 3.76
|  | 5.6e-05 | 3.68
|  | 5.7e-05 | 3.76
|  | 5.8e-05 | 3.76
|  | 5.9e-05 | 3.84
|  | 6e-05 | 3.84
|  | 6.1e-05 | 3.84
|  | 6.2e-05 | 3.84
|  | 6.3e-05 | 3.92
|  | 6.4e-05 | 3.92
|  | 6.5e-05 | 4
|  | 6.6e-05 | 4
|  | 6.7e-05 | 4
|  | 6.8e-05 | 4
|  | 6.9e-05 | 4
|  | 7e-05 | 4
|  | 7.1e-05 | 4.08
|  | 7.2e-05 | 4.08
|  | 7.3e-05 | 4.16
|  | 7.4e-05 | 4.16
|  | 7.5e-05 | 4.16
|  | 7.6e-05 | 4.16
|  | 7.7e-05 | 4.16
|  | 7.8e-05 | 4.24
|  | 7.9e-05 | 4.24
|  | 8e-05 | 4.24
|  | 8.1e-05 | 4.32
|  | 8.2e-05 | 4.32
|  | 8.3e-05 | 4.32
|  | 8.4e-05 | 4.32
|  | 8.5e-05 | 4.32
|  | 8.6e-05 | 4.4
|  | 8.7e-05 | 4.4
|  | 8.8e-05 | 4.4
|  | 8.9e-05 | 4.4
|  | 9e-05 | 4.48
|  | 9.1e-05 | 4.48
|  | 9.2e-05 | 4.48
|  | 9.3e-05 | 4.48
|  | 9.4e-05 | 4.48
|  | 9.5e-05 | 4.48
|  | 9.6e-05 | 4.48
|  | 9.7e-05 | 4.56
|  | 9.8e-05 | 4.56
|  | 9.9e-05 | 4.48
|  | 0.0001 | 4.56
|  | 0.000101 | 4.48
|  | 0.000102 | 4.56
|  | 0.000103 | 4.56
|  | 0.000104 | 4.56
|  | 0.000105 | 4.56
|  | 0.000106 | 4.56
|  | 0.000107 | 4.56
|  | 0.000108 | 4.56
|  | 0.000109 | 4.56
|  | 0.00011 | 4.56
|  | 0.000111 | 4.56
|  | 0.000112 | 4.64
|  | 0.000113 | 4.64
|  | 0.000114 | 4.64
|  | 0.000115 | 4.64
|  | 0.000116 | 4.64
|  | 0.000117 | 4.64
|  | 0.000118 | 4.72
|  | 0.000119 | 4.64
|  | 0.00012 | 4.72
|  | 0.000121 | 4.72
|  | 0.000122 | 4.72
|  | 0.000123 | 4.72
|  | 0.000124 | 4.72
|  | 0.000125 | 4.72
|  | 0.000126 | 4.72
|  | 0.000127 | 4.72
|  | 0.000128 | 4.72
|  | 0.000129 | 4.72
|  | 0.00013 | 4.8
|  | 0.000131 | 4.72
|  | 0.000132 | 4.8
|  | 0.000133 | 4.8
|  | 0.000134 | 4.8
|  | 0.000135 | 4.8
|  | 0.000136 | 4.8
|  | 0.000137 | 4.8
|  | 0.000138 | 4.8
|  | 0.000139 | 4.8
|  | 0.00014 | 4.8
|  | 0.000141 | 4.8
|  | 0.000142 | 4.8
|  | 0.000143 | 4.88
|  | 0.000144 | 4.8
|  | 0.000145 | 4.8
|  | 0.000146 | 4.88
|  | 0.000147 | 4.88
|  | 0.000148 | 4.8
|  | 0.000149 | 4.88
|  | 0.00015 | 4.88
|  | 0.000151 | 4.88
|  | 0.000152 | 4.88
|  | 0.000153 | 4.88
|  | 0.000154 | 4.88
|  | 0.000155 | 4.88
|  | 0.000156 | 4.88
|  | 0.000157 | 4.88
|  | 0.000158 | 4.88
|  | 0.000159 | 4.88
|  | 0.00016 | 4.88
|  | 0.000161 | 4.88
|  | 0.000162 | 4.96
|  | 0.000163 | 4.88
|  | 0.000164 | 4.88
|  | 0.000165 | 4.96
|  | 0.000166 | 4.88
|  | 0.000167 | 4.96
|  | 0.000168 | 4.88
|  | 0.000169 | 4.96
|  | 0.00017 | 4.96
|  | 0.000171 | 4.88
|  | 0.000172 | 4.96
|  | 0.000173 | 4.96
|  | 0.000174 | 4.96
|  | 0.000175 | 4.96
|  | 0.000176 | 4.96
|  | 0.000177 | 4.96
|  | 0.000178 | 4.96
|  | 0.000179 | 4.96
|  | 0.00018 | 4.96
|  | 0.000181 | 4.96
|  | 0.000182 | 4.96
|  | 0.000183 | 4.96
|  | 0.000184 | 4.96
|  | 0.000185 | 4.96
|  | 0.000186 | 4.96
|  | 0.000187 | 4.96
|  | 0.000188 | 4.96
|  | 0.000189 | 5.04
|  | 0.00019 | 4.96
|  | 0.000191 | 4.96
|  | 0.000192 | 4.96
|  | 0.000193 | 4.96
|  | 0.000194 | 4.96
|  | 0.000195 | 4.96
|  | 0.000196 | 4.96
|  | 0.000197 | 4.96
|  | 0.000198 | 4.96
|  | 0.000199 | 4.96
|  | 0.0002 | 4.96
|  | 0.000201 | 4.96
|  | 0.000202 | 4.96
|  | 0.000203 | 4.96
|  | 0.000204 | 4.96
|  | 0.000205 | 4.96
|  | 0.000206 | 4.96
|  | 0.000207 | 4.96
|  | 0.000208 | 4.96
|  | 0.000209 | 4.96
|  | 0.00021 | 4.96
|  | 0.000211 | 4.96
|  | 0.000212 | 4.96
|  | 0.000213 | 4.96
|  | 0.000214 | 4.96
|  | 0.000215 | 5.04
|  | 0.000216 | 5.04
|  | 0.000217 | 4.96
|  | 0.000218 | 5.04
|  | 0.000219 | 4.96
|  | 0.00022 | 4.96
|  | 0.000221 | 5.04
|  | 0.000222 | 4.96
|  | 0.000223 | 4.96
|  | 0.000224 | 4.96
|  | 0.000225 | 5.04
|  | 0.000226 | 4.96
|  | 0.000227 | 4.96
|  | 0.000228 | 5.04
|  | 0.000229 | 5.04
|  | 0.00023 | 5.04
|  | 0.000231 | 5.04
|  | 0.000232 | 5.04
|  | 0.000233 | 4.96
|  | 0.000234 | 5.04
|  | 0.000235 | 4.96
|  | 0.000236 | 4.96
|  | 0.000237 | 4.96
|  | 0.000238 | 5.04
|  | 0.000239 | 5.04
|  | 0.00024 | 5.04
|  | 0.000241 | 5.04
|  | 0.000242 | 4.96
|  | 0.000243 | 5.04
|  | 0.000244 | 4.96
|  | 0.000245 | 5.04
|  | 0.000246 | 5.04
|  | 0.000247 | 5.04
|  | 0.000248 | 5.04
|  | 0.000249 | 5.04
|  | 0.00025 | 5.04
|  | 0.000251 | 5.04
|  | 0.000252 | 5.04
|  | 0.000253 | 5.04
|  | 0.000254 | 5.04
|  | 0.000255 | 5.04
|  | 0.000256 | 5.04
|  | 0.000257 | 5.04
|  | 0.000258 | 5.04
|  | 0.000259 | 5.04
|  | 0.00026 | 5.04
|  | 0.000261 | 5.04
|  | 0.000262 | 5.04
|  | 0.000263 | 5.04
|  | 0.000264 | 5.04
|  | 0.000265 | 5.04
|  | 0.000266 | 5.04
|  | 0.000267 | 5.04
|  | 0.000268 | 4.96
|  | 0.000269 | 5.04
|  | 0.00027 | 4.96
|  | 0.000271 | 5.04
|  | 0.000272 | 5.04
|  | 0.000273 | 5.04
|  | 0.000274 | 5.04
|  | 0.000275 | 5.04
|  | 0.000276 | 5.04
|  | 0.000277 | 5.04
|  | 0.000278 | 5.04
|  | 0.000279 | 5.04
|  | 0.00028 | 5.04
|  | 0.000281 | 5.04
|  | 0.000282 | 5.04
|  | 0.000283 | 5.04
|  | 0.000284 | 5.04
|  | 0.000285 | 5.04
|  | 0.000286 | 5.04
|  | 0.000287 | 5.04
|  | 0.000288 | 4.96
|  | 0.000289 | 5.04
|  | 0.00029 | 4.96
|  | 0.000291 | 5.04
|  | 0.000292 | 5.04
|  | 0.000293 | 5.04
|  | 0.000294 | 5.04
|  | 0.000295 | 5.04
|  | 0.000296 | 5.04
|  | 0.000297 | 5.04
|  | 0.000298 | 5.04
|  | 0.000299 | 5.04
|  | 0.0003 | 5.04
|  | 0.000301 | 5.04
|  | 0.000302 | 5.04
|  | 0.000303 | 5.04
|  | 0.000304 | 5.04
|  | 0.000305 | 5.04
|  | 0.000306 | 5.04
|  | 0.000307 | 5.04
|  | 0.000308 | 5.04
|  | 0.000309 | 5.04
|  | 0.00031 | 5.04
|  | 0.000311 | 5.04
|  | 0.000312 | 5.04
|  | 0.000313 | 5.04
|  | 0.000314 | 5.04
|  | 0.000315 | 5.04
|  | 0.000316 | 5.04
|  | 0.000317 | 4.96
|  | 0.000318 | 5.04
|  | 0.000319 | 5.04
|  | 0.00032 | 5.04
|  | 0.000321 | 5.04
|  | 0.000322 | 5.04
|  | 0.000323 | 5.04
|  | 0.000324 | 5.04
|  | 0.000325 | 5.04
|  | 0.000326 | 5.04
|  | 0.000327 | 5.04
|  | 0.000328 | 5.04
|  | 0.000329 | 5.04
|  | 0.00033 | 5.04
|  | 0.000331 | 5.04
|  | 0.000332 | 5.04
|  | 0.000333 | 5.04
|  | 0.000334 | 5.04
|  | 0.000335 | 5.04
|  | 0.000336 | 5.04
|  | 0.000337 | 5.04
|  | 0.000338 | 5.04
|  | 0.000339 | 5.04
|  | 0.00034 | 5.04
|  | 0.000341 | 5.04
|  | 0.000342 | 5.04
|  | 0.000343 | 5.04
|  | 0.000344 | 5.04
|  | 0.000345 | 5.04
|  | 0.000346 | 5.04
|  | 0.000347 | 5.04
|  | 0.000348 | 5.04
|  | 0.000349 | 5.04
|  | 0.00035 | 5.04
|  | 0.000351 | 5.04
|  | 0.000352 | 5.04
|  | 0.000353 | 4.96
|  | 0.000354 | 5.04
|  | 0.000355 | 5.04
|  | 0.000356 | 5.04
|  | 0.000357 | 5.04
|  | 0.000358 | 5.04
|  | 0.000359 | 5.04
|  | 0.00036 | 5.04
|  | 0.000361 | 5.04
|  | 0.000362 | 5.04
|  | 0.000363 | 5.04
|  | 0.000364 | 5.04
|  | 0.000365 | 5.04
|  | 0.000366 | 5.04
|  | 0.000367 | 5.04
|  | 0.000368 | 5.04
|  | 0.000369 | 5.12
|  | 0.00037 | 4.96
|  | 0.000371 | 5.04
|  | 0.000372 | 5.04
|  | 0.000373 | 5.04
|  | 0.000374 | 5.04
|  | 0.000375 | 5.04
|  | 0.000376 | 5.04
|  | 0.000377 | 5.12
|  | 0.000378 | 5.04
|  | 0.000379 | 5.04
|  | 0.00038 | 5.04
|  | 0.000381 | 5.04
|  | 0.000382 | 5.04
|  | 0.000383 | 5.04
|  | 0.000384 | 5.04
|  | 0.000385 | 5.04
|  | 0.000386 | 5.04
|  | 0.000387 | 5.04
|  | 0.000388 | 5.04
|  | 0.000389 | 5.04
|  | 0.00039 | 5.04
|  | 0.000391 | 5.04
|  | 0.000392 | 5.04
|  | 0.000393 | 5.04
|  | 0.000394 | 5.04
|  | 0.000395 | 5.04
|  | 0.000396 | 5.04
|  | 0.000397 | 5.04
|  | 0.000398 | 5.04
|  | 0.000399 | 5.04
|  | 0.0004 | 5.04
|  | 0.000401 | 5.04
|  | 0.000402 | 5.04
|  | 0.000403 | 5.04
|  | 0.000404 | 5.04
|  | 0.000405 | 5.04
|  | 0.000406 | 5.04
|  | 0.000407 | 5.04
|  | 0.000408 | 5.04
|  | 0.000409 | 5.04
|  | 0.00041 | 5.04
|  | 0.000411 | 5.04
|  | 0.000412 | 5.04
|  | 0.000413 | 5.04
|  | 0.000414 | 5.04
|  | 0.000415 | 5.04
|  | 0.000416 | 5.04
|  | 0.000417 | 5.04
|  | 0.000418 | 5.04
|  | 0.000419 | 5.04
|  | 0.00042 | 5.04
|  | 0.000421 | 5.04
|  | 0.000422 | 5.04
|  | 0.000423 | 5.04
|  | 0.000424 | 5.04
|  | 0.000425 | 5.04
|  | 0.000426 | 5.04
|  | 0.000427 | 5.04
|  | 0.000428 | 5.04
|  | 0.000429 | 5.04
|  | 0.00043 | 5.04
|  | 0.000431 | 5.04
|  | 0.000432 | 5.04
|  | 0.000433 | 5.04
|  | 0.000434 | 5.04
|  | 0.000435 | 5.04
|  | 0.000436 | 5.04
|  | 0.000437 | 5.04
|  | 0.000438 | 5.12
|  | 0.000439 | 5.04
|  | 0.00044 | 4.96
|  | 0.000441 | 5.04
|  | 0.000442 | 5.04
|  | 0.000443 | 5.04
|  | 0.000444 | 5.04
|  | 0.000445 | 5.04
|  | 0.000446 | 5.04
|  | 0.000447 | 5.04
|  | 0.000448 | 5.04
|  | 0.000449 | 5.04
|  | 0.00045 | 5.04
|  | 0.000451 | 5.04
|  | 0.000452 | 5.04
|  | 0.000453 | 5.04
|  | 0.000454 | 5.04
|  | 0.000455 | 5.04
|  | 0.000456 | 5.04
|  | 0.000457 | 5.04
|  | 0.000458 | 5.04
|  | 0.000459 | 5.04
|  | 0.00046 | 5.04
|  | 0.000461 | 5.04
|  | 0.000462 | 5.04
|  | 0.000463 | 5.04
|  | 0.000464 | 4.96
|  | 0.000465 | 4.8
|  | 0.000466 | 4.56
|  | 0.000467 | 4.4
|  | 0.000468 | 4.16
|  | 0.000469 | 4
|  | 0.00047 | 3.76
|  | 0.000471 | 3.6
|  | 0.000472 | 3.44
|  | 0.000473 | 3.2
|  | 0.000474 | 3.04
|  | 0.000475 | 2.88
|  | 0.000476 | 2.72
|  | 0.000477 | 2.56
|  | 0.000478 | 2.4
|  | 0.000479 | 2.24
|  | 0.00048 | 2.08
|  | 0.000481 | 1.92
|  | 0.000482 | 1.76
|  | 0.000483 | 1.6
|  | 0.000484 | 1.52
|  | 0.000485 | 1.36
|  | 0.000486 | 1.2
|  | 0.000487 | 1.04
|  | 0.000488 | 0.96
|  | 0.000489 | 0.8
|  | 0.00049 | 0.72
|  | 0.000491 | 0.64
|  | 0.000492 | 0.48
|  | 0.000493 | 0.32
|  | 0.000494 | 0.24
|  | 0.000495 | 0.16
|  | 0.000496 | 0
|  | 0.000497 | -0.08
|  | 0.000498 | -0.16
|  | 0.000499 | -0.32
|  | 0.0005 | -0.32
|  | 0.000501 | -0.48
|  | 0.000502 | -0.56
|  | 0.000503 | -0.72
|  | 0.000504 | -0.8
|  | 0.000505 | -0.88
|  | 0.000506 | -0.96
|  | 0.000507 | -1.04
|  | 0.000508 | -1.12
|  | 0.000509 | -1.2
|  | 0.00051 | -1.28
|  | 0.000511 | -1.36
|  | 0.000512 | -1.44
|  | 0.000513 | -1.52
|  | 0.000514 | -1.6
|  | 0.000515 | -1.68
|  | 0.000516 | -1.68
|  | 0.000517 | -1.76
|  | 0.000518 | -1.92
|  | 0.000519 | -1.92
|  | 0.00052 | -2
|  | 0.000521 | -2.08
|  | 0.000522 | -2.08
|  | 0.000523 | -2.16
|  | 0.000524 | -2.24
|  | 0.000525 | -2.32
|  | 0.000526 | -2.32
|  | 0.000527 | -2.4
|  | 0.000528 | -2.48
|  | 0.000529 | -2.48
|  | 0.00053 | -2.56
|  | 0.000531 | -2.64
|  | 0.000532 | -2.72
|  | 0.000533 | -2.72
|  | 0.000534 | -2.8
|  | 0.000535 | -2.8
|  | 0.000536 | -2.88
|  | 0.000537 | -2.88
|  | 0.000538 | -2.96
|  | 0.000539 | -2.96
|  | 0.00054 | -3.04
|  | 0.000541 | -3.04
|  | 0.000542 | -3.12
|  | 0.000543 | -3.2
|  | 0.000544 | -3.2
|  | 0.000545 | -3.28
|  | 0.000546 | -3.28
|  | 0.000547 | -3.36
|  | 0.000548 | -3.36
|  | 0.000549 | -3.36
|  | 0.00055 | -3.44
|  | 0.000551 | -3.44
|  | 0.000552 | -3.52
|  | 0.000553 | -3.52
|  | 0.000554 | -3.52
|  | 0.000555 | -3.6
|  | 0.000556 | -3.6
|  | 0.000557 | -3.68
|  | 0.000558 | -3.68
|  | 0.000559 | -3.68
|  | 0.00056 | -3.68
|  | 0.000561 | -3.76
|  | 0.000562 | -3.76
|  | 0.000563 | -3.76
|  | 0.000564 | -3.84
|  | 0.000565 | -3.84
|  | 0.000566 | -3.84
|  | 0.000567 | -3.84
|  | 0.000568 | -3.92
|  | 0.000569 | -3.92
|  | 0.00057 | -3.92
|  | 0.000571 | -4
|  | 0.000572 | -4
|  | 0.000573 | -4.08
|  | 0.000574 | -4.08
|  | 0.000575 | -4.08
|  | 0.000576 | -4.08
|  | 0.000577 | -4.08
|  | 0.000578 | -4.08
|  | 0.000579 | -4.16
|  | 0.00058 | -4.16
|  | 0.000581 | -4.16
|  | 0.000582 | -4.16
|  | 0.000583 | -4.24
|  | 0.000584 | -4.16
|  | 0.000585 | -4.24
|  | 0.000586 | -4.24
|  | 0.000587 | -4.24
|  | 0.000588 | -4.24
|  | 0.000589 | -4.32
|  | 0.00059 | -4.32
|  | 0.000591 | -4.32
|  | 0.000592 | -4.32
|  | 0.000593 | -4.4
|  | 0.000594 | -4.4
|  | 0.000595 | -4.4
|  | 0.000596 | -4.4
|  | 0.000597 | -4.48
|  | 0.000598 | -4.4
|  | 0.000599 | -4.4
|  | 0.0006 | -4.48
|  | 0.000601 | -4.48
|  | 0.000602 | -4.48
|  | 0.000603 | -4.48
|  | 0.000604 | -4.48
|  | 0.000605 | -4.48
|  | 0.000606 | -4.48
|  | 0.000607 | -4.56
|  | 0.000608 | -4.56
|  | 0.000609 | -4.56
|  | 0.00061 | -4.56
|  | 0.000611 | -4.56
|  | 0.000612 | -4.56
|  | 0.000613 | -4.56
|  | 0.000614 | -4.56
|  | 0.000615 | -4.64
|  | 0.000616 | -4.64
|  | 0.000617 | -4.64
|  | 0.000618 | -4.64
|  | 0.000619 | -4.64
|  | 0.00062 | -4.64
|  | 0.000621 | -4.64
|  | 0.000622 | -4.72
|  | 0.000623 | -4.64
|  | 0.000624 | -4.64
|  | 0.000625 | -4.64
|  | 0.000626 | -4.72
|  | 0.000627 | -4.64
|  | 0.000628 | -4.72
|  | 0.000629 | -4.72
|  | 0.00063 | -4.64
|  | 0.000631 | -4.72
|  | 0.000632 | -4.72
|  | 0.000633 | -4.8
|  | 0.000634 | -4.72
|  | 0.000635 | -4.8
|  | 0.000636 | -4.72
|  | 0.000637 | -4.8
|  | 0.000638 | -4.8
|  | 0.000639 | -4.8
|  | 0.00064 | -4.72
|  | 0.000641 | -4.8
|  | 0.000642 | -4.8
|  | 0.000643 | -4.8
|  | 0.000644 | -4.8
|  | 0.000645 | -4.8
|  | 0.000646 | -4.8
|  | 0.000647 | -4.88
|  | 0.000648 | -4.8
|  | 0.000649 | -4.8
|  | 0.00065 | -4.8
|  | 0.000651 | -4.8
|  | 0.000652 | -4.8
|  | 0.000653 | -4.88
|  | 0.000654 | -4.88
|  | 0.000655 | -4.88
|  | 0.000656 | -4.8
|  | 0.000657 | -4.88
|  | 0.000658 | -4.88
|  | 0.000659 | -4.88
|  | 0.00066 | -4.88
|  | 0.000661 | -4.88
|  | 0.000662 | -4.88
|  | 0.000663 | -4.88
|  | 0.000664 | -4.88
|  | 0.000665 | -4.88
|  | 0.000666 | -4.88
|  | 0.000667 | -4.88
|  | 0.000668 | -4.88
|  | 0.000669 | -4.88
|  | 0.00067 | -4.88
|  | 0.000671 | -4.88
|  | 0.000672 | -4.88
|  | 0.000673 | -4.88
|  | 0.000674 | -4.88
|  | 0.000675 | -4.88
|  | 0.000676 | -4.88
|  | 0.000677 | -4.88
|  | 0.000678 | -4.88
|  | 0.000679 | -4.88
|  | 0.00068 | -4.88
|  | 0.000681 | -4.88
|  | 0.000682 | -4.88
|  | 0.000683 | -4.88
|  | 0.000684 | -4.96
|  | 0.000685 | -4.88
|  | 0.000686 | -4.96
|  | 0.000687 | -4.88
|  | 0.000688 | -4.96
|  | 0.000689 | -4.88
|  | 0.00069 | -4.96
|  | 0.000691 | -4.88
|  | 0.000692 | -4.88
|  | 0.000693 | -4.88
|  | 0.000694 | -4.88
|  | 0.000695 | -4.88
|  | 0.000696 | -4.88
|  | 0.000697 | -4.88
|  | 0.000698 | -4.96
|  | 0.000699 | -4.88
|  | 0.0007 | -4.88
|  | 0.000701 | -4.96
|  | 0.000702 | -4.88
|  | 0.000703 | -4.96
|  | 0.000704 | -4.96
|  | 0.000705 | -4.96
|  | 0.000706 | -4.96
|  | 0.000707 | -4.88
|  | 0.000708 | -4.96
|  | 0.000709 | -4.96
|  | 0.00071 | -4.96
|  | 0.000711 | -4.96
|  | 0.000712 | -4.96
|  | 0.000713 | -4.96
|  | 0.000714 | -4.96
|  | 0.000715 | -4.96
|  | 0.000716 | -4.96
|  | 0.000717 | -4.96
|  | 0.000718 | -4.96
|  | 0.000719 | -4.96
|  | 0.00072 | -4.96
|  | 0.000721 | -4.96
|  | 0.000722 | -4.96
|  | 0.000723 | -4.96
|  | 0.000724 | -4.96
|  | 0.000725 | -4.96
|  | 0.000726 | -4.96
|  | 0.000727 | -4.96
|  | 0.000728 | -4.96
|  | 0.000729 | -4.96
|  | 0.00073 | -4.96
|  | 0.000731 | -4.96
|  | 0.000732 | -4.96
|  | 0.000733 | -4.96
|  | 0.000734 | -4.96
|  | 0.000735 | -4.96
|  | 0.000736 | -4.96
|  | 0.000737 | -4.96
|  | 0.000738 | -4.96
|  | 0.000739 | -4.96
|  | 0.00074 | -4.96
|  | 0.000741 | -4.96
|  | 0.000742 | -5.04
|  | 0.000743 | -4.96
|  | 0.000744 | -5.04
|  | 0.000745 | -4.96
|  | 0.000746 | -4.96
|  | 0.000747 | -4.96
|  | 0.000748 | -4.96
|  | 0.000749 | -5.04
|  | 0.00075 | -4.96
|  | 0.000751 | -5.04
|  | 0.000752 | -4.96
|  | 0.000753 | -4.96
|  | 0.000754 | -4.96
|  | 0.000755 | -4.96
|  | 0.000756 | -4.96
|  | 0.000757 | -5.04
|  | 0.000758 | -5.04
|  | 0.000759 | -4.96
|  | 0.00076 | -4.96
|  | 0.000761 | -5.04
|  | 0.000762 | -5.04
|  | 0.000763 | -4.96
|  | 0.000764 | -4.96
|  | 0.000765 | -5.04
|  | 0.000766 | -5.04
|  | 0.000767 | -4.96
|  | 0.000768 | -5.04
|  | 0.000769 | -4.96
|  | 0.00077 | -4.96
|  | 0.000771 | -4.96
|  | 0.000772 | -4.96
|  | 0.000773 | -4.96
|  | 0.000774 | -5.04
|  | 0.000775 | -4.96
|  | 0.000776 | -5.04
|  | 0.000777 | -4.96
|  | 0.000778 | -4.96
|  | 0.000779 | -4.96
|  | 0.00078 | -4.96
|  | 0.000781 | -4.96
|  | 0.000782 | -4.96
|  | 0.000783 | -5.04
|  | 0.000784 | -5.04
|  | 0.000785 | -4.96
|  | 0.000786 | -5.04
|  | 0.000787 | -4.96
|  | 0.000788 | -4.96
|  | 0.000789 | -4.96
|  | 0.00079 | -4.96
|  | 0.000791 | -5.04
|  | 0.000792 | -5.04
|  | 0.000793 | -4.96
|  | 0.000794 | -4.96
|  | 0.000795 | -5.04
|  | 0.000796 | -4.96
|  | 0.000797 | -4.96
|  | 0.000798 | -4.96
|  | 0.000799 | -4.96
|  | 0.0008 | -5.04
|  | 0.000801 | -4.96
|  | 0.000802 | -5.04
|  | 0.000803 | -4.96
|  | 0.000804 | -5.04
|  | 0.000805 | -4.96
|  | 0.000806 | -4.96
|  | 0.000807 | -4.96
|  | 0.000808 | -4.96
|  | 0.000809 | -5.04
|  | 0.00081 | -4.96
|  | 0.000811 | -4.96
|  | 0.000812 | -4.96
|  | 0.000813 | -4.96
|  | 0.000814 | -5.04
|  | 0.000815 | -4.96
|  | 0.000816 | -4.96
|  | 0.000817 | -5.04
|  | 0.000818 | -5.04
|  | 0.000819 | -4.96
|  | 0.00082 | -4.96
|  | 0.000821 | -4.96
|  | 0.000822 | -4.96
|  | 0.000823 | -5.04
|  | 0.000824 | -5.04
|  | 0.000825 | -5.04
|  | 0.000826 | -4.96
|  | 0.000827 | -5.04
|  | 0.000828 | -4.96
|  | 0.000829 | -4.96
|  | 0.00083 | -4.96
|  | 0.000831 | -5.04
|  | 0.000832 | -4.96
|  | 0.000833 | -4.96
|  | 0.000834 | -4.96
|  | 0.000835 | -4.96
|  | 0.000836 | -4.96
|  | 0.000837 | -5.04
|  | 0.000838 | -5.04
|  | 0.000839 | -5.04
|  | 0.00084 | -5.04
|  | 0.000841 | -5.04
|  | 0.000842 | -4.96
|  | 0.000843 | -5.04
|  | 0.000844 | -4.96
|  | 0.000845 | -5.04
|  | 0.000846 | -5.04
|  | 0.000847 | -5.04
|  | 0.000848 | -5.04
|  | 0.000849 | -5.04
|  | 0.00085 | -4.96
|  | 0.000851 | -5.04
|  | 0.000852 | -4.96
|  | 0.000853 | -4.96
|  | 0.000854 | -5.04
|  | 0.000855 | -4.96
|  | 0.000856 | -4.96
|  | 0.000857 | -4.96
|  | 0.000858 | -5.04
|  | 0.000859 | -5.04
|  | 0.00086 | -5.04
|  | 0.000861 | -4.96
|  | 0.000862 | -4.96
|  | 0.000863 | -4.96
|  | 0.000864 | -5.04
|  | 0.000865 | -4.96
|  | 0.000866 | -4.96
|  | 0.000867 | -4.96
|  | 0.000868 | -5.04
|  | 0.000869 | -4.96
|  | 0.00087 | -4.96
|  | 0.000871 | -5.04
|  | 0.000872 | -5.04
|  | 0.000873 | -5.04
|  | 0.000874 | -5.04
|  | 0.000875 | -5.04
|  | 0.000876 | -5.04
|  | 0.000877 | -5.04
|  | 0.000878 | -5.04
|  | 0.000879 | -5.04
|  | 0.00088 | -5.04
|  | 0.000881 | -4.96
|  | 0.000882 | -5.04
|  | 0.000883 | -4.96
|  | 0.000884 | -5.04
|  | 0.000885 | -4.96
|  | 0.000886 | -4.96
|  | 0.000887 | -4.96
|  | 0.000888 | -4.96
|  | 0.000889 | -4.96
|  | 0.00089 | -4.96
|  | 0.000891 | -5.04
|  | 0.000892 | -5.04
|  | 0.000893 | -4.96
|  | 0.000894 | -5.04
|  | 0.000895 | -4.96
|  | 0.000896 | -5.04
|  | 0.000897 | -5.04
|  | 0.000898 | -5.04
|  | 0.000899 | -4.96
|  | 0.0009 | -4.96
|  | 0.000901 | -4.96
|  | 0.000902 | -5.04
|  | 0.000903 | -5.04
|  | 0.000904 | -5.04
|  | 0.000905 | -5.04
|  | 0.000906 | -4.96
|  | 0.000907 | -5.04
|  | 0.000908 | -4.96
|  | 0.000909 | -4.96
|  | 0.00091 | -4.96
|  | 0.000911 | -5.04
|  | 0.000912 | -5.04
|  | 0.000913 | -5.04
|  | 0.000914 | -5.04
|  | 0.000915 | -4.96
|  | 0.000916 | -5.04
|  | 0.000917 | -4.96
|  | 0.000918 | -4.96
|  | 0.000919 | -4.96
|  | 0.00092 | -4.96
|  | 0.000921 | -4.96
|  | 0.000922 | -5.04
|  | 0.000923 | -5.04
|  | 0.000924 | -5.04
|  | 0.000925 | -4.96
|  | 0.000926 | -5.04
|  | 0.000927 | -5.04
|  | 0.000928 | -4.96
|  | 0.000929 | -5.04
|  | 0.00093 | -5.04
|  | 0.000931 | -4.96
|  | 0.000932 | -4.96
|  | 0.000933 | -5.04
|  | 0.000934 | -5.04
|  | 0.000935 | -4.96
|  | 0.000936 | -4.96
|  | 0.000937 | -4.96
|  | 0.000938 | -5.04
|  | 0.000939 | -5.04
|  | 0.00094 | -5.04
|  | 0.000941 | -5.04
|  | 0.000942 | -5.04
|  | 0.000943 | -5.04
|  | 0.000944 | -4.96
|  | 0.000945 | -5.04
|  | 0.000946 | -5.04
|  | 0.000947 | -5.04
|  | 0.000948 | -5.04
|  | 0.000949 | -4.96
|  | 0.00095 | -4.96
|  | 0.000951 | -5.04
|  | 0.000952 | -5.04
|  | 0.000953 | -5.04
|  | 0.000954 | -5.04
|  | 0.000955 | -4.96
|  | 0.000956 | -5.04
|  | 0.000957 | -5.04
|  | 0.000958 | -5.04
|  | 0.000959 | -5.04
|  | 0.00096 | -4.96
|  | 0.000961 | -5.04
|  | 0.000962 | -4.96
|  | 0.000963 | -4.88
|  | 0.000964 | -4.56
|  | 0.000965 | -4.4
|  | 0.000966 | -4.16
|  | 0.000967 | -4
|  | 0.000968 | -3.84
|  | 0.000969 | -3.6
|  | 0.00097 | -3.44
|  | 0.000971 | -3.28
|  | 0.000972 | -3.04
|  | 0.000973 | -2.88
|  | 0.000974 | -2.72
|  | 0.000975 | -2.56
|  | 0.000976 | -2.4
|  | 0.000977 | -2.24
|  | 0.000978 | -2.08
|  | 0.000979 | -1.92
|  | 0.00098 | -1.76
|  | 0.000981 | -1.68
|  | 0.000982 | -1.52
|  | 0.000983 | -1.36
|  | 0.000984 | -1.2
|  | 0.000985 | -1.12
|  | 0.000986 | -0.96
|  | 0.000987 | -0.88
|  | 0.000988 | -0.72
|  | 0.000989 | -0.56
|  | 0.00099 | -0.48
|  | 0.000991 | -0.32
|  | 0.000992 | -0.24
|  | 0.000993 | -0.16
|  | 0.000994 | 0
|  | 0.000995 | 0.08
|  | 0.000996 | 0.24
|  | 0.000997 | 0.32
|  | 0.000998 | 0.4
|  | 0.000999 | 0.48
|  | 0.001 | 0.56
|  | 0.001001 | 0.72
|  | 0.001002 | 0.8
|  | 0.001003 | 0.88
|  | 0.001004 | 0.96
|  | 0.001005 | 1.04
|  | 0.001006 | 1.12
|  | 0.001007 | 1.2
|  | 0.001008 | 1.28
|  | 0.001009 | 1.36
|  | 0.00101 | 1.52
|  | 0.001011 | 1.52
|  | 0.001012 | 1.68
|  | 0.001013 | 1.76
|  | 0.001014 | 1.76
|  | 0.001015 | 1.84
|  | 0.001016 | 1.92
|  | 0.001017 | 1.92
|  | 0.001018 | 2.08
|  | 0.001019 | 2.08
|  | 0.00102 | 2.16
|  | 0.001021 | 2.24
|  | 0.001022 | 2.24
|  | 0.001023 | 2.32
|  | 0.001024 | 2.32
|  | 0.001025 | 2.4
|  | 0.001026 | 2.48
|  | 0.001027 | 2.56
|  | 0.001028 | 2.56
|  | 0.001029 | 2.72
|  | 0.00103 | 2.72
|  | 0.001031 | 2.72
|  | 0.001032 | 2.8
|  | 0.001033 | 2.88
|  | 0.001034 | 2.96
|  | 0.001035 | 2.96
|  | 0.001036 | 2.96
|  | 0.001037 | 3.04
|  | 0.001038 | 3.04
|  | 0.001039 | 3.12
|  | 0.00104 | 3.12
|  | 0.001041 | 3.2
|  | 0.001042 | 3.2
|  | 0.001043 | 3.28
|  | 0.001044 | 3.28
|  | 0.001045 | 3.36
|  | 0.001046 | 3.36
|  | 0.001047 | 3.44
|  | 0.001048 | 3.44
|  | 0.001049 | 3.52
|  | 0.00105 | 3.52
|  | 0.001051 | 3.52
|  | 0.001052 | 3.6
|  | 0.001053 | 3.6
|  | 0.001054 | 3.68
|  | 0.001055 | 3.68
|  | 0.001056 | 3.68
|  | 0.001057 | 3.76
|  | 0.001058 | 3.76
|  | 0.001059 | 3.76
|  | 0.00106 | 3.84
|  | 0.001061 | 3.84
|  | 0.001062 | 3.92
|  | 0.001063 | 3.92
|  | 0.001064 | 3.92
|  | 0.001065 | 3.92
|  | 0.001066 | 4
|  | 0.001067 | 4
|  | 0.001068 | 4
|  | 0.001069 | 4
|  | 0.00107 | 4.08
|  | 0.001071 | 4.08
|  | 0.001072 | 4.08
|  | 0.001073 | 4.08
|  | 0.001074 | 4.16
|  | 0.001075 | 4.16
|  | 0.001076 | 4.16
|  | 0.001077 | 4.24
|  | 0.001078 | 4.16
|  | 0.001079 | 4.16
|  | 0.00108 | 4.24
|  | 0.001081 | 4.24
|  | 0.001082 | 4.32
|  | 0.001083 | 4.32
|  | 0.001084 | 4.32
|  | 0.001085 | 4.32
|  | 0.001086 | 4.4
|  | 0.001087 | 4.4
|  | 0.001088 | 4.4
|  | 0.001089 | 4.4
|  | 0.00109 | 4.4
|  | 0.001091 | 4.4
|  | 0.001092 | 4.4
|  | 0.001093 | 4.4
|  | 0.001094 | 4.48
|  | 0.001095 | 4.48
|  | 0.001096 | 4.48
|  | 0.001097 | 4.48
|  | 0.001098 | 4.56
|  | 0.001099 | 4.56
|  | 0.0011 | 4.56
|  | 0.001101 | 4.56
|  | 0.001102 | 4.56
|  | 0.001103 | 4.56
|  | 0.001104 | 4.56
|  | 0.001105 | 4.56
|  | 0.001106 | 4.56
|  | 0.001107 | 4.56
|  | 0.001108 | 4.64
|  | 0.001109 | 4.64
|  | 0.00111 | 4.56
|  | 0.001111 | 4.64
|  | 0.001112 | 4.56
|  | 0.001113 | 4.64
|  | 0.001114 | 4.64
|  | 0.001115 | 4.64
|  | 0.001116 | 4.64
|  | 0.001117 | 4.64
|  | 0.001118 | 4.72
|  | 0.001119 | 4.72
|  | 0.00112 | 4.72
|  | 0.001121 | 4.72
|  | 0.001122 | 4.72
|  | 0.001123 | 4.72
|  | 0.001124 | 4.72
|  | 0.001125 | 4.72
|  | 0.001126 | 4.72
|  | 0.001127 | 4.72
|  | 0.001128 | 4.8
|  | 0.001129 | 4.72
|  | 0.00113 | 4.72
|  | 0.001131 | 4.72
|  | 0.001132 | 4.8
|  | 0.001133 | 4.8
|  | 0.001134 | 4.72
|  | 0.001135 | 4.8
|  | 0.001136 | 4.8
|  | 0.001137 | 4.8
|  | 0.001138 | 4.88
|  | 0.001139 | 4.8
|  | 0.00114 | 4.8
|  | 0.001141 | 4.88
|  | 0.001142 | 4.8
|  | 0.001143 | 4.88
|  | 0.001144 | 4.8
|  | 0.001145 | 4.88
|  | 0.001146 | 4.88
|  | 0.001147 | 4.8
|  | 0.001148 | 4.8
|  | 0.001149 | 4.88
|  | 0.00115 | 4.88
|  | 0.001151 | 4.88
|  | 0.001152 | 4.88
|  | 0.001153 | 4.96
|  | 0.001154 | 4.88
|  | 0.001155 | 4.88
|  | 0.001156 | 4.88
|  | 0.001157 | 4.88
|  | 0.001158 | 4.88
|  | 0.001159 | 4.96
|  | 0.00116 | 4.88
|  | 0.001161 | 4.96
|  | 0.001162 | 4.88
|  | 0.001163 | 4.96
|  | 0.001164 | 4.96
|  | 0.001165 | 4.96
|  | 0.001166 | 4.96
|  | 0.001167 | 4.88
|  | 0.001168 | 4.96
|  | 0.001169 | 4.96
|  | 0.00117 | 4.96
|  | 0.001171 | 4.96
|  | 0.001172 | 4.96
|  | 0.001173 | 4.96
|  | 0.001174 | 4.96
|  | 0.001175 | 4.96
|  | 0.001176 | 4.96
|  | 0.001177 | 4.96
|  | 0.001178 | 4.96
|  | 0.001179 | 4.96
|  | 0.00118 | 4.96
|  | 0.001181 | 4.96
|  | 0.001182 | 4.96
|  | 0.001183 | 4.96
|  | 0.001184 | 4.96
|  | 0.001185 | 4.96
|  | 0.001186 | 4.96
|  | 0.001187 | 4.96
|  | 0.001188 | 5.04
|  | 0.001189 | 4.96
|  | 0.00119 | 4.96
|  | 0.001191 | 4.96
|  | 0.001192 | 4.96
|  | 0.001193 | 4.96
|  | 0.001194 | 5.04
|  | 0.001195 | 4.96
|  | 0.001196 | 4.96
|  | 0.001197 | 4.96
|  | 0.001198 | 4.96
|  | 0.001199 | 4.96
|  | 0.0012 | 5.04
|  | 0.001201 | 4.96
|  | 0.001202 | 4.96
|  | 0.001203 | 4.96
|  | 0.001204 | 4.96
|  | 0.001205 | 5.04
|  | 0.001206 | 5.04
|  | 0.001207 | 4.96
|  | 0.001208 | 4.96
|  | 0.001209 | 4.96
|  | 0.00121 | 4.96
|  | 0.001211 | 4.96
|  | 0.001212 | 4.96
|  | 0.001213 | 4.96
|  | 0.001214 | 4.96
|  | 0.001215 | 4.96
|  | 0.001216 | 4.96
|  | 0.001217 | 5.04
|  | 0.001218 | 5.04
|  | 0.001219 | 4.96
|  | 0.00122 | 5.04
|  | 0.001221 | 5.04
|  | 0.001222 | 5.04
|  | 0.001223 | 5.04
|  | 0.001224 | 5.04
|  | 0.001225 | 5.04
|  | 0.001226 | 4.96
|  | 0.001227 | 5.04
|  | 0.001228 | 5.04
|  | 0.001229 | 4.96
|  | 0.00123 | 4.96
|  | 0.001231 | 5.04
|  | 0.001232 | 5.04
|  | 0.001233 | 5.04
|  | 0.001234 | 5.04
|  | 0.001235 | 5.04
|  | 0.001236 | 5.04
|  | 0.001237 | 5.04
|  | 0.001238 | 4.96
|  | 0.001239 | 4.96
|  | 0.00124 | 5.04
|  | 0.001241 | 4.96
|  | 0.001242 | 5.04
|  | 0.001243 | 5.04
|  | 0.001244 | 5.04
|  | 0.001245 | 5.04
|  | 0.001246 | 5.04
|  | 0.001247 | 5.04
|  | 0.001248 | 5.04
|  | 0.001249 | 5.04